## Мероприятия
Отчет о выполнении программы мероприятий в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения за 2024 год
№ п/п | Населенный пункт | Наименование ЕТО | Ниаменование системы теплоснабжения | Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения | Объём работ по мероприятию |  |  |  | Капитальные вложения в реализацию мероприятия, тыс. руб. без учета НДС | [22 empty] | Примечание
[9 empty] | Всего |  |  | в том числе по периодам (годам)
[5 empty] | Ед. изм. | план | факт | % | план | факт | % | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
[12 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | план | план | план | план | план | план | план
|  |  | указывается наименование системы теплоснабжения в которой производится реализация мероприятия в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения | указывается полное наименование мероприятия в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения |  | указывается плановый объем работ по мероприятию в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения | указывается фактически выполненный объем работ по мероприятию нарастающим итогом |  | указывается плановый объем затрат на реализацию мероприятия в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения | указывается фактически понесенный объем затрат на реализацию мероприятия нарастающим итогом | [21 empty] | в случае невыполнения мероприятия и/или отставания от графика реализации указать причины
1 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Модернизация дымососов водогрейных котлов (участка частотного регулятора) | шт. | 1 | 1 | 100 | 150 | 439.456 | 292.9707 | [9 empty] | 150 | 439.456 | 292.9707 | [8 empty] | Мероприятие запланировано на 2023-2024 год. Работы 100% оплачены в 2023г. УПД № 549 от 26.11.2024г.
2 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Ремонт участка тепловой сети на площадке № 2 |  |  |  |  | 0 | 314.73 | [10 empty] | 0 | 314.73 | [9 empty] | работы не были запланированы
3 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Экспертиза дымовой трубы, газоходов | [19 empty] | 2025: 90; 2031: 0.13
4 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Режимно-налодочные работы котлов | [19 empty] | 2025: 80; 2029: 0.16
5 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Режимная наладка водоподготовки | [19 empty] | 2025: 40; 2029: 0.09
6 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | Ремонт выкатного элемента вводной ячейки в ЦРП | [19 empty] | 2025: 1100
7 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | котельная ремонт накопи-тельного бака подпиточной воды | [19 empty] | 2026: 2000
8 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | котельная ремонт фильтров Na катионитовых (водоподготовка) | [19 empty] | 2027: 1600
9 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | котельная замена эл.шкафов и электропроводки | [19 empty] | 2028: 500
10 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | ЦПР- 3325 замена ячейки №20 | [19 empty] | 2029: 2000
11 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | котельная , ТП-8, капитальный ремонт силового трансформатора | [19 empty] | 2030: 1000
12 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | экспертиза газопровод надземный и подземный | [19 empty] | 2029: 0.21
13 | город Новосибирск | АО "Электросигнал" | Котельная АО "Электросигнал" г.Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | экспертиза ГРУ в котельной | [19 empty] | 2027: 0.145
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 150 | 754.186 | [10 empty] | 150 | 754.186 | 292.9707 | 1310 | 2000 | 1600.145 | 500 | 2000.46 | 1000 | 0.13

## Лист4 (hidden)
Строительство (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Реконструкция (модернизация), строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерапсределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
Техническое перевооружение (модернизация) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций
Строительство, реконструкции и модернизация ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Строительство, реконструкция (модернизация) тепловых сетей в связи с изменениеми температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Перевод открытой системы теплоснабжения, отдельных участков такой системы на закрытую систему
Прочие мероприятия